## Kommentar
Kommentar und Anleitung für das Musterbetriebstagebuch Sehr geehrter Nutzer, dieses Musterbetriebstagebuch wurde von einem Praktiker mit leidlichen EDV- Kenntnissen erstellt und soll dem Betriebspersonal oder der Verwaltung ermöglichen, das Tagebuch in elektronischer Form zu führen. Hierzu wird das Microsoft-Programm „Excel“ benötigt. Diese Vorlage wurde in „Excel-2010“ erstellt und berücksichtigt im Wesentlichen die SÜVO-Anforderungen von Kläranlagen bis zu einer Größe von 5.000EW. Einem halbwegs geübten Anwender sollte es möglich sein, diese Vorlage seinen speziellen Bedürfnissen anzupassen, sofern dieses notwendig ist. Die Vorteile dieser Datei liegen hauptsächlich darin, dass Verknüpfungen zu der Jahresauswertung bestehen, sodass die Untersuchungsanzahl, die Jahresmittelwerte und die Jahresmaximalwerte für den jährlichen „SÜVO-Bericht“ an die Wasserbehörde bereits auf einem separaten Blatt automatisch ermittelt werden. Sie müssen nicht erst einzeln und per Hand aus dem Tagebuch errechnet werden. Dieses Programm enthält nur Sperren bei den Berechnungsfeldern. Grundsätzlich sind alle Blätter und Felder veränderbar. In den einzelnen Blättern sollen nur die „hell“ hinterlegten Felder ausgefüllt werden. „Graue“ Felder bedeuten, dass hier etwas automatisch aus anderen Feldern berechnet wird. Natürlich können die „grauen“ Felder auch beschrieben werden. Dann verlieren sie allerdings den Bezug zu ihren Quellinformationen. Dieses kann in der Jahresermittlung durchaus sinnvoll sein, wenn z.B. die Jahresabwassermenge über den Jahrestrinkwasser-verbrauch ermittelt wird, und nicht aus Tages- und/oder Monatsdaten. Für Daten, die seltener als monatlich erfasst werden, kann das Feld „Besonderes“ genutzt werden. Die Vorlage kann natürlich auch nur als Formular für handschriftliche Eintragungen dienen. Dann sollten alle Inhalte der „grauen“ Felder (Berechnungsformeln) gelöscht werden. „Striche“ und „Nullmengen“ aus den Berechnungsformeln verschwinden dann. Im Blatt "Handvorlage" ist solch ein Formular bereits vorbereitet. Es sollte im DINA3-Format genutzt werden. Die Monatsberichte sind so formatiert, dass sie in der „Verkleinerung“ 51% direkt auf DINA3-Querformat und in 36% auf DINA4-Querformat blattfüllend ausgedruckt werden können. Die Jahreszusammenfassung kann in der „Verkleinerung“ 50% direkt auf DINA4-Querformat ausgedruckt werden. Bei einer älteren "Excel"-Version muss wahrscheinlich die Seitenrändereinstellung für den seitenfüllenden Ausdruck angepasst werden. Sollten Fragen auftauchen oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Gemeindetag, der Ihre Wünsche und Anregungen gerne an den Verfasser weiter leitet. Auch lobende Anmerkungen werden natürlich gerne entgegen genommen. Viel Spaß beim Arbeiten mit dem Betriebstagebuch!

## Jahresübersicht
Jahreszusammenfassung-Betriebstagebuch Kleine Kläranlage ___________________________ Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [13 empty] | Jahr | 2012
|  | Ablauf Vorklärung | [5 empty] | Endablauf
| Abwassermenge | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Überschussschlammmenge | absetzbare Stoffe | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | a a k | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | - - 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa
| m³ | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | m³ | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Gesamtmenge | 0 | [5 empty] | 0
Anzahl Messungen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mittelwert Konzentration |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Maximalwert Konzentration |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Überwachungswert
genehmigte Jahresschmutzwassermenge
entsorgte Schlammmenge |  | m³ | mit |  | % durchschnittlicher Trockensubstanzgehalt
entsorgte Schlammtrockenmasse | - | MgTS ( m³Klärschlamm X %TS / 100 = MgTS )

## Dezember
Betriebstagebuch Kleine Kläranlage __________________________, Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [30 empty] | Monat/ Jahr: |  | Dezember | 2012
[5 empty] | Zulauf/VKB |  |  | Ablauf Vorklärung |  |  |  |  | Belebungsbecken | [5 empty] | Nachklärbecken/Endablauf
Datum | Wind | Wetter | Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen | Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle | Abwassermenge | pH-Wert | Schlammspiegel Vorklärung | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Temperatur | O2-Gehalt | Schlammvolumen | TS-Gehalt | Schlammindex | Überschussschlammmenge | Sichttiefe | absetzbare Stoffe | pH - Wert | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | 50- 250EW 251- 1000EW 1001-5000EW |  | w w 3xw | m m m | a a k | 6xa m w | m - - | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | 6xa m w | 6xa m 5xw/w | m m 3xw | 3xa m 2xm | 3xa m 2xm | - - 3xw | w w 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 6xa 6xa 3xw/w | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa | Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a
[5 empty] | m³ |  | m | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | ml/l | g/l | ml/g | m³ | cm | ml/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Besonderes ( z.B.Schlammabfuhr, Sondermessungen, Revisionen ) :
2 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
3 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
4 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
5 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
6 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
7 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
8 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
9 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
10 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
11 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
12 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Störungen mit Betriebsbeeinträchtigungen:
13 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
14 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
15 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
16 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
17 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
18 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
19 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
20 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
21 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
22 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
23 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Meßgeräteprüfung:
24 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
25 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
26 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
27 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
28 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
29 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
30 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
31 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
Gesamt |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Mittel | [7 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Wind in Beaufort: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [13 empty] | Schlüssel Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen: M = Mangel oM = ohne Mangel | [7 empty] | Schlüssel Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle: nm = nicht möglich M = Mangel oM = ohne Mangel
Entspricht km/h 0-1/1-5/6-11/12-19/20-28/29-38/39-49/50-61/62-74/75-88/89-102/103-117/>117
Wetterschlüssel: |  |  |  | 1 = trocken |  |  |  | 5 = Schneeschmelze | [23 empty] | gesehen (Bürgermeister oder Betriebsleiter) :
|  |  |  | 2 = Frost |  |  |  | 6 = Schneefall
|  |  |  | 3 = Regen |  |  |  | 7 = Regennachlauf
4 = Gewitter

## November
Betriebstagebuch Kleine Kläranlage __________________________, Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [30 empty] | Monat/ Jahr: |  | November | 2012
[5 empty] | Zulauf/VKB |  |  | Ablauf Vorklärung |  |  |  |  | Belebungsbecken | [5 empty] | Nachklärbecken/Endablauf
Datum | Wind | Wetter | Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen | Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle | Abwassermenge | pH-Wert | Schlammspiegel Vorklärung | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Temperatur | O2-Gehalt | Schlammvolumen | TS-Gehalt | Schlammindex | Überschussschlammmenge | Sichttiefe | absetzbare Stoffe | pH - Wert | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | 50- 250EW 251- 1000EW 1001-5000EW |  | w w 3xw | m m m | a a k | 6xa m w | m - - | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | 6xa m w | 6xa m 5xw/w | m m 3xw | 3xa m 2xm | 3xa m 2xm | - - 3xw | w w 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 6xa 6xa 3xw/w | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa | Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a
[5 empty] | m³ |  | m | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | ml/l | g/l | ml/g | m³ | cm | ml/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Besonderes ( z.B.Schlammabfuhr, Sondermessungen, Revisionen ) :
2 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
3 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
4 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
5 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
6 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
7 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
8 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
9 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
10 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
11 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
12 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Störungen mit Betriebsbeeinträchtigungen:
13 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
14 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
15 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
16 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
17 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
18 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
19 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
20 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
21 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
22 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
23 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Meßgeräteprüfung:
24 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
25 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
26 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
27 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
28 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
29 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
30 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
31 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
Gesamt |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Mittel | [7 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Wind in Beaufort: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [13 empty] | Schlüssel Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen: M = Mangel oM = ohne Mangel | [7 empty] | Schlüssel Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle: nm = nicht möglich M = Mangel oM = ohne Mangel
Entspricht km/h 0-1/1-5/6-11/12-19/20-28/29-38/39-49/50-61/62-74/75-88/89-102/103-117/>117
Wetterschlüssel: |  |  |  | 1 = trocken |  |  |  | 5 = Schneeschmelze | [23 empty] | gesehen (Bürgermeister oder Betriebsleiter) :
|  |  |  | 2 = Frost |  |  |  | 6 = Schneefall
|  |  |  | 3 = Regen |  |  |  | 7 = Regennachlauf
4 = Gewitter

## Oktober
Betriebstagebuch Kleine Kläranlage __________________________, Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [30 empty] | Monat/ Jahr: |  | Oktober | 2012
[5 empty] | Zulauf/VKB |  |  | Ablauf Vorklärung |  |  |  |  | Belebungsbecken | [5 empty] | Nachklärbecken/Endablauf
Datum | Wind | Wetter | Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen | Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle | Abwassermenge | pH-Wert | Schlammspiegel Vorklärung | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Temperatur | O2-Gehalt | Schlammvolumen | TS-Gehalt | Schlammindex | Überschussschlammmenge | Sichttiefe | absetzbare Stoffe | pH - Wert | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | 50- 250EW 251- 1000EW 1001-5000EW |  | w w 3xw | m m m | a a k | 6xa m w | m - - | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | 6xa m w | 6xa m 5xw/w | m m 3xw | 3xa m 2xm | 3xa m 2xm | - - 3xw | w w 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 6xa 6xa 3xw/w | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa | Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a
[5 empty] | m³ |  | m | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | ml/l | g/l | ml/g | m³ | cm | ml/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Besonderes ( z.B.Schlammabfuhr, Sondermessungen, Revisionen ) :
2 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
3 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
4 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
5 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
6 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
7 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
8 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
9 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
10 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
11 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
12 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Störungen mit Betriebsbeeinträchtigungen:
13 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
14 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
15 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
16 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
17 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
18 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
19 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
20 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
21 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
22 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
23 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Meßgeräteprüfung:
24 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
25 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
26 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
27 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
28 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
29 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
30 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
31 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
Gesamt |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Mittel | [7 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Wind in Beaufort: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [13 empty] | Schlüssel Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen: M = Mangel oM = ohne Mangel | [7 empty] | Schlüssel Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle: nm = nicht möglich M = Mangel oM = ohne Mangel
Entspricht km/h 0-1/1-5/6-11/12-19/20-28/29-38/39-49/50-61/62-74/75-88/89-102/103-117/>117
Wetterschlüssel: |  |  |  | 1 = trocken |  |  |  | 5 = Schneeschmelze | [23 empty] | gesehen (Bürgermeister oder Betriebsleiter) :
|  |  |  | 2 = Frost |  |  |  | 6 = Schneefall
|  |  |  | 3 = Regen |  |  |  | 7 = Regennachlauf
4 = Gewitter

## September
Betriebstagebuch Kleine Kläranlage __________________________, Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [30 empty] | Monat/ Jahr: |  | September | 2012
[5 empty] | Zulauf/VKB |  |  | Ablauf Vorklärung |  |  |  |  | Belebungsbecken | [5 empty] | Nachklärbecken/Endablauf
Datum | Wind | Wetter | Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen | Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle | Abwassermenge | pH-Wert | Schlammspiegel Vorklärung | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Temperatur | O2-Gehalt | Schlammvolumen | TS-Gehalt | Schlammindex | Überschussschlammmenge | Sichttiefe | absetzbare Stoffe | pH - Wert | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | 50- 250EW 251- 1000EW 1001-5000EW |  | w w 3xw | m m m | a a k | 6xa m w | m - - | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | 6xa m w | 6xa m 5xw/w | m m 3xw | 3xa m 2xm | 3xa m 2xm | - - 3xw | w w 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 6xa 6xa 3xw/w | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa | Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a
[5 empty] | m³ |  | m | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | ml/l | g/l | ml/g | m³ | cm | ml/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Besonderes ( z.B.Schlammabfuhr, Sondermessungen, Revisionen ) :
2 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
3 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
4 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
5 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
6 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
7 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
8 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
9 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
10 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
11 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
12 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Störungen mit Betriebsbeeinträchtigungen:
13 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
14 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
15 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
16 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
17 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
18 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
19 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
20 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
21 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
22 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
23 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Meßgeräteprüfung:
24 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
25 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
26 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
27 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
28 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
29 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
30 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
31 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
Gesamt |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Mittel | [7 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Wind in Beaufort: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [13 empty] | Schlüssel Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen: M = Mangel oM = ohne Mangel | [7 empty] | Schlüssel Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle: nm = nicht möglich M = Mangel oM = ohne Mangel
Entspricht km/h 0-1/1-5/6-11/12-19/20-28/29-38/39-49/50-61/62-74/75-88/89-102/103-117/>117
Wetterschlüssel: |  |  |  | 1 = trocken |  |  |  | 5 = Schneeschmelze | [23 empty] | gesehen (Bürgermeister oder Betriebsleiter) :
|  |  |  | 2 = Frost |  |  |  | 6 = Schneefall
|  |  |  | 3 = Regen |  |  |  | 7 = Regennachlauf
4 = Gewitter

## August
Betriebstagebuch Kleine Kläranlage __________________________, Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [30 empty] | Monat/ Jahr: |  | August | 2012
[5 empty] | Zulauf/VKB |  |  | Ablauf Vorklärung |  |  |  |  | Belebungsbecken | [5 empty] | Nachklärbecken/Endablauf
Datum | Wind | Wetter | Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen | Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle | Abwassermenge | pH-Wert | Schlammspiegel Vorklärung | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Temperatur | O2-Gehalt | Schlammvolumen | TS-Gehalt | Schlammindex | Überschussschlammmenge | Sichttiefe | absetzbare Stoffe | pH - Wert | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | 50- 250EW 251- 1000EW 1001-5000EW |  | w w 3xw | m m m | a a k | 6xa m w | m - - | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | 6xa m w | 6xa m 5xw/w | m m 3xw | 3xa m 2xm | 3xa m 2xm | - - 3xw | w w 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 6xa 6xa 3xw/w | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa | Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a
[5 empty] | m³ |  | m | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | ml/l | g/l | ml/g | m³ | cm | ml/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Besonderes ( z.B.Schlammabfuhr, Sondermessungen, Revisionen ) :
2 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
3 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
4 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
5 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
6 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
7 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
8 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
9 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
10 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
11 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
12 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Störungen mit Betriebsbeeinträchtigungen:
13 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
14 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
15 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
16 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
17 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
18 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
19 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
20 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
21 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
22 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
23 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Meßgeräteprüfung:
24 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
25 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
26 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
27 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
28 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
29 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
30 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
31 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
Gesamt |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Mittel | [7 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Wind in Beaufort: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [13 empty] | Schlüssel Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen: M = Mangel oM = ohne Mangel | [7 empty] | Schlüssel Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle: nm = nicht möglich M = Mangel oM = ohne Mangel
Entspricht km/h 0-1/1-5/6-11/12-19/20-28/29-38/39-49/50-61/62-74/75-88/89-102/103-117/>117
Wetterschlüssel: |  |  |  | 1 = trocken |  |  |  | 5 = Schneeschmelze | [23 empty] | gesehen (Bürgermeister oder Betriebsleiter) :
|  |  |  | 2 = Frost |  |  |  | 6 = Schneefall
|  |  |  | 3 = Regen |  |  |  | 7 = Regennachlauf
4 = Gewitter

## Juli
Betriebstagebuch Kleine Kläranlage __________________________, Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [30 empty] | Monat/ Jahr: |  | Juli | 2012
[5 empty] | Zulauf/VKB |  |  | Ablauf Vorklärung |  |  |  |  | Belebungsbecken | [5 empty] | Nachklärbecken/Endablauf
Datum | Wind | Wetter | Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen | Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle | Abwassermenge | pH-Wert | Schlammspiegel Vorklärung | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Temperatur | O2-Gehalt | Schlammvolumen | TS-Gehalt | Schlammindex | Überschussschlammmenge | Sichttiefe | absetzbare Stoffe | pH - Wert | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | 50- 250EW 251- 1000EW 1001-5000EW |  | w w 3xw | m m m | a a k | 6xa m w | m - - | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | 6xa m w | 6xa m 5xw/w | m m 3xw | 3xa m 2xm | 3xa m 2xm | - - 3xw | w w 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 6xa 6xa 3xw/w | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa | Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a
[5 empty] | m³ |  | m | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | ml/l | g/l | ml/g | m³ | cm | ml/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Besonderes ( z.B.Schlammabfuhr, Sondermessungen, Revisionen ) :
2 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
3 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
4 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
5 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
6 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
7 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
8 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
9 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
10 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
11 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
12 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Störungen mit Betriebsbeeinträchtigungen:
13 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
14 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
15 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
16 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
17 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
18 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
19 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
20 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
21 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
22 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
23 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Meßgeräteprüfung:
24 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
25 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
26 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
27 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
28 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
29 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
30 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
31 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
Gesamt |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Mittel | [7 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Wind in Beaufort: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [13 empty] | Schlüssel Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen: M = Mangel oM = ohne Mangel | [7 empty] | Schlüssel Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle: nm = nicht möglich M = Mangel oM = ohne Mangel
Entspricht km/h 0-1/1-5/6-11/12-19/20-28/29-38/39-49/50-61/62-74/75-88/89-102/103-117/>117
Wetterschlüssel: |  |  |  | 1 = trocken |  |  |  | 5 = Schneeschmelze | [23 empty] | gesehen (Bürgermeister oder Betriebsleiter) :
|  |  |  | 2 = Frost |  |  |  | 6 = Schneefall
|  |  |  | 3 = Regen |  |  |  | 7 = Regennachlauf
4 = Gewitter

## Juni
Betriebstagebuch Kleine Kläranlage __________________________, Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [30 empty] | Monat/ Jahr: |  | Juni | 2012
[5 empty] | Zulauf/VKB |  |  | Ablauf Vorklärung |  |  |  |  | Belebungsbecken | [5 empty] | Nachklärbecken/Endablauf
Datum | Wind | Wetter | Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen | Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle | Abwassermenge | pH-Wert | Schlammspiegel Vorklärung | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Temperatur | O2-Gehalt | Schlammvolumen | TS-Gehalt | Schlammindex | Überschussschlammmenge | Sichttiefe | absetzbare Stoffe | pH - Wert | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | 50- 250EW 251- 1000EW 1001-5000EW |  | w w 3xw | m m m | a a k | 6xa m w | m - - | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | 6xa m w | 6xa m 5xw/w | m m 3xw | 3xa m 2xm | 3xa m 2xm | - - 3xw | w w 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 6xa 6xa 3xw/w | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa | Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a
[5 empty] | m³ |  | m | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | ml/l | g/l | ml/g | m³ | cm | ml/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Besonderes ( z.B.Schlammabfuhr, Sondermessungen, Revisionen ) :
2 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
3 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
4 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
5 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
6 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
7 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
8 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
9 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
10 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
11 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
12 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Störungen mit Betriebsbeeinträchtigungen:
13 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
14 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
15 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
16 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
17 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
18 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
19 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
20 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
21 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
22 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
23 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Meßgeräteprüfung:
24 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
25 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
26 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
27 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
28 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
29 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
30 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
31 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
Gesamt |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Mittel | [7 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Wind in Beaufort: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [13 empty] | Schlüssel Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen: M = Mangel oM = ohne Mangel | [7 empty] | Schlüssel Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle: nm = nicht möglich M = Mangel oM = ohne Mangel
Entspricht km/h 0-1/1-5/6-11/12-19/20-28/29-38/39-49/50-61/62-74/75-88/89-102/103-117/>117
Wetterschlüssel: |  |  |  | 1 = trocken |  |  |  | 5 = Schneeschmelze | [23 empty] | gesehen (Bürgermeister oder Betriebsleiter) :
|  |  |  | 2 = Frost |  |  |  | 6 = Schneefall
|  |  |  | 3 = Regen |  |  |  | 7 = Regennachlauf
4 = Gewitter

## Mai
Betriebstagebuch Kleine Kläranlage __________________________, Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [30 empty] | Monat/ Jahr: |  | Mai | 2012
[5 empty] | Zulauf/VKB |  |  | Ablauf Vorklärung |  |  |  |  | Belebungsbecken | [5 empty] | Nachklärbecken/Endablauf
Datum | Wind | Wetter | Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen | Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle | Abwassermenge | pH-Wert | Schlammspiegel Vorklärung | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Temperatur | O2-Gehalt | Schlammvolumen | TS-Gehalt | Schlammindex | Überschussschlammmenge | Sichttiefe | absetzbare Stoffe | pH - Wert | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | 50- 250EW 251- 1000EW 1001-5000EW |  | w w 3xw | m m m | a a k | 6xa m w | m - - | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | 6xa m w | 6xa m 5xw/w | m m 3xw | 3xa m 2xm | 3xa m 2xm | - - 3xw | w w 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 6xa 6xa 3xw/w | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa | Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a
[5 empty] | m³ |  | m | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | ml/l | g/l | ml/g | m³ | cm | ml/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Besonderes ( z.B.Schlammabfuhr, Sondermessungen, Revisionen ) :
2 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
3 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
4 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
5 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
6 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
7 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
8 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
9 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
10 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
11 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
12 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Störungen mit Betriebsbeeinträchtigungen:
13 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
14 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
15 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
16 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
17 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
18 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
19 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
20 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
21 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
22 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
23 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Meßgeräteprüfung:
24 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
25 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
26 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
27 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
28 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
29 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
30 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
31 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
Gesamt |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Mittel | [7 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Wind in Beaufort: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [13 empty] | Schlüssel Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen: M = Mangel oM = ohne Mangel | [7 empty] | Schlüssel Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle: nm = nicht möglich M = Mangel oM = ohne Mangel
Entspricht km/h 0-1/1-5/6-11/12-19/20-28/29-38/39-49/50-61/62-74/75-88/89-102/103-117/>117
Wetterschlüssel: |  |  |  | 1 = trocken |  |  |  | 5 = Schneeschmelze | [23 empty] | gesehen (Bürgermeister oder Betriebsleiter) :
|  |  |  | 2 = Frost |  |  |  | 6 = Schneefall
|  |  |  | 3 = Regen |  |  |  | 7 = Regennachlauf
4 = Gewitter

## April
Betriebstagebuch Kleine Kläranlage __________________________, Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [30 empty] | Monat/ Jahr: |  | April | 2012
[5 empty] | Zulauf/VKB |  |  | Ablauf Vorklärung |  |  |  |  | Belebungsbecken | [5 empty] | Nachklärbecken/Endablauf
Datum | Wind | Wetter | Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen | Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle | Abwassermenge | pH-Wert | Schlammspiegel Vorklärung | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Temperatur | O2-Gehalt | Schlammvolumen | TS-Gehalt | Schlammindex | Überschussschlammmenge | Sichttiefe | absetzbare Stoffe | pH - Wert | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | 50- 250EW 251- 1000EW 1001-5000EW |  | w w 3xw | m m m | a a k | 6xa m w | m - - | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | 6xa m w | 6xa m 5xw/w | m m 3xw | 3xa m 2xm | 3xa m 2xm | - - 3xw | w w 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 6xa 6xa 3xw/w | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa | Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a
[5 empty] | m³ |  | m | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | ml/l | g/l | ml/g | m³ | cm | ml/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Besonderes ( z.B.Schlammabfuhr, Sondermessungen, Revisionen ) :
2 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
3 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
4 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
5 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
6 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
7 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
8 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
9 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
10 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
11 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
12 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Störungen mit Betriebsbeeinträchtigungen:
13 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
14 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
15 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
16 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
17 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
18 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
19 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
20 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
21 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
22 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
23 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Meßgeräteprüfung:
24 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
25 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
26 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
27 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
28 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
29 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
30 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
31 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
Gesamt |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Mittel | [7 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Wind in Beaufort: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [13 empty] | Schlüssel Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen: M = Mangel oM = ohne Mangel | [7 empty] | Schlüssel Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle: nm = nicht möglich M = Mangel oM = ohne Mangel
Entspricht km/h 0-1/1-5/6-11/12-19/20-28/29-38/39-49/50-61/62-74/75-88/89-102/103-117/>117
Wetterschlüssel: |  |  |  | 1 = trocken |  |  |  | 5 = Schneeschmelze | [23 empty] | gesehen (Bürgermeister oder Betriebsleiter) :
|  |  |  | 2 = Frost |  |  |  | 6 = Schneefall
|  |  |  | 3 = Regen |  |  |  | 7 = Regennachlauf
4 = Gewitter

## März
Betriebstagebuch Kleine Kläranlage __________________________, Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [30 empty] | Monat/ Jahr: |  | März | 2012
[5 empty] | Zulauf/VKB |  |  | Ablauf Vorklärung |  |  |  |  | Belebungsbecken | [5 empty] | Nachklärbecken/Endablauf
Datum | Wind | Wetter | Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen | Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle | Abwassermenge | pH-Wert | Schlammspiegel Vorklärung | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Temperatur | O2-Gehalt | Schlammvolumen | TS-Gehalt | Schlammindex | Überschussschlammmenge | Sichttiefe | absetzbare Stoffe | pH - Wert | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | 50- 250EW 251- 1000EW 1001-5000EW |  | w w 3xw | m m m | a a k | 6xa m w | m - - | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | 6xa m w | 6xa m 5xw/w | m m 3xw | 3xa m 2xm | 3xa m 2xm | - - 3xw | w w 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 6xa 6xa 3xw/w | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa | Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a
[5 empty] | m³ |  | m | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | ml/l | g/l | ml/g | m³ | cm | ml/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Besonderes ( z.B.Schlammabfuhr, Sondermessungen, Revisionen ) :
2 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
3 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
4 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
5 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
6 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
7 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
8 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
9 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
10 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
11 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
12 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Störungen mit Betriebsbeeinträchtigungen:
13 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
14 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
15 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
16 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
17 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
18 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
19 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
20 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
21 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
22 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
23 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Meßgeräteprüfung:
24 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
25 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
26 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
27 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
28 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
29 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
30 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
31 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
Gesamt |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Mittel | [7 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Wind in Beaufort: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [13 empty] | Schlüssel Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen: M = Mangel oM = ohne Mangel | [7 empty] | Schlüssel Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle: nm = nicht möglich M = Mangel oM = ohne Mangel
Entspricht km/h 0-1/1-5/6-11/12-19/20-28/29-38/39-49/50-61/62-74/75-88/89-102/103-117/>117
Wetterschlüssel: |  |  |  | 1 = trocken |  |  |  | 5 = Schneeschmelze | [23 empty] | gesehen (Bürgermeister oder Betriebsleiter) :
|  |  |  | 2 = Frost |  |  |  | 6 = Schneefall
|  |  |  | 3 = Regen |  |  |  | 7 = Regennachlauf
4 = Gewitter

## Februar
Betriebstagebuch Kleine Kläranlage __________________________, Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [30 empty] | Monat/ Jahr: |  | Februar | 2012
[5 empty] | Zulauf/VKB |  |  | Ablauf Vorklärung |  |  |  |  | Belebungsbecken | [5 empty] | Nachklärbecken/Endablauf
Datum | Wind | Wetter | Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen | Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle | Abwassermenge | pH-Wert | Schlammspiegel Vorklärung | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Temperatur | O2-Gehalt | Schlammvolumen | TS-Gehalt | Schlammindex | Überschussschlammmenge | Sichttiefe | absetzbare Stoffe | pH - Wert | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | 50- 250EW 251- 1000EW 1001-5000EW |  | w w 3xw | m m m | a a k | 6xa m w | m - - | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | 6xa m w | 6xa m 5xw/w | m m 3xw | 3xa m 2xm | 3xa m 2xm | - - 3xw | w w 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 6xa 6xa 3xw/w | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa | Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a
[5 empty] | m³ |  | m | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | ml/l | g/l | ml/g | m³ | cm | ml/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Besonderes ( z.B.Schlammabfuhr, Sondermessungen, Revisionen ) :
2 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
3 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
4 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
5 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
6 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
7 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
8 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
9 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
10 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
11 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
12 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Störungen mit Betriebsbeeinträchtigungen:
13 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
14 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
15 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
16 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
17 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
18 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
19 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
20 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
21 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
22 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
23 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Meßgeräteprüfung:
24 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
25 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
26 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
27 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
28 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
29 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
30 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
31 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
Gesamt |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Mittel | [7 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Wind in Beaufort: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [13 empty] | Schlüssel Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen: M = Mangel oM = ohne Mangel | [7 empty] | Schlüssel Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle: nm = nicht möglich M = Mangel oM = ohne Mangel
Entspricht km/h 0-1/1-5/6-11/12-19/20-28/29-38/39-49/50-61/62-74/75-88/89-102/103-117/>117
Wetterschlüssel: |  |  |  | 1 = trocken |  |  |  | 5 = Schneeschmelze | [23 empty] | gesehen (Bürgermeister oder Betriebsleiter) :
|  |  |  | 2 = Frost |  |  |  | 6 = Schneefall
|  |  |  | 3 = Regen |  |  |  | 7 = Regennachlauf
4 = Gewitter

## Januar
Betriebstagebuch Kleine Kläranlage __________________________, Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [30 empty] | Monat/ Jahr: |  | Januar | 2012
[5 empty] | Zulauf/VKB |  |  | Ablauf Vorklärung |  |  |  |  | Belebungsbecken | [5 empty] | Nachklärbecken/Endablauf
Datum | Wind | Wetter | Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen | Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle | Abwassermenge | pH-Wert | Schlammspiegel Vorklärung | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Temperatur | O2-Gehalt | Schlammvolumen | TS-Gehalt | Schlammindex | Überschussschlammmenge | Sichttiefe | absetzbare Stoffe | pH - Wert | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | 50- 250EW 251- 1000EW 1001-5000EW |  | w w 3xw | m m m | a a k | 6xa m w | m - - | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | 6xa m w | 6xa m 5xw/w | m m 3xw | 3xa m 2xm | 3xa m 2xm | - - 3xw | w w 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 6xa 6xa 3xw/w | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa | Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a
[5 empty] | m³ |  | m | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | ml/l | g/l | ml/g | m³ | cm | ml/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Besonderes ( z.B.Schlammabfuhr, Sondermessungen, Revisionen ) :
2 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
3 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
4 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
5 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
6 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
7 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
8 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
9 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
10 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
11 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
12 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Störungen mit Betriebsbeeinträchtigungen:
13 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
14 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
15 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
16 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
17 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
18 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
19 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
20 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
21 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
22 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
23 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Meßgeräteprüfung:
24 | [16 empty] | - | [11 empty] | - |  | Datum
25 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
26 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
27 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
28 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
29 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
30 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
31 | [16 empty] | - | [11 empty] | -
Gesamt |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Mittel | [7 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Wind in Beaufort: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [13 empty] | Schlüssel Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen: M = Mangel oM = ohne Mangel | [7 empty] | Schlüssel Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle: nm = nicht möglich M = Mangel oM = ohne Mangel
Entspricht km/h 0-1/1-5/6-11/12-19/20-28/29-38/39-49/50-61/62-74/75-88/89-102/103-117/>117
Wetterschlüssel: |  |  |  | 1 = trocken |  |  |  | 5 = Schneeschmelze | [23 empty] | gesehen (Bürgermeister oder Betriebsleiter) :
|  |  |  | 2 = Frost |  |  |  | 6 = Schneefall
|  |  |  | 3 = Regen |  |  |  | 7 = Regennachlauf
4 = Gewitter

## Handvorlage
Betriebstagebuch Kleine Kläranlage __________________________, Gemeinde
Ausbaugröße: GK ___ / _______ EW | [30 empty] | Monat/ Jahr:
[5 empty] | Zulauf/VKB |  |  | Ablauf Vorklärung |  |  |  |  | Belebungsbecken | [5 empty] | Nachklärbecken/Endablauf
Datum | Wind | Wetter | Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen | Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle | Abwassermenge | pH-Wert | Schlammspiegel Vorklärung | absetzbare Stoffe | CSB | BSB5 | Pges. | Gesamtstickstoff TNb | Temperatur | O2-Gehalt | Schlammvolumen | TS-Gehalt | Schlammindex | Überschussschlammmenge | Sichttiefe | absetzbare Stoffe | pH - Wert | BSB5 | CSB | Pges. | PO4-P | NH4-N | NO3-N | NO2-N | N ges.-anorganisch | Gesamtstickstoff TNb
GK 1a GK 1b GK 2 | 50- 250EW 251- 1000EW 1001-5000EW |  | w w 3xw | m m m | a a k | 6xa m w | m - - | m m w | 2xa 4xa 6xa | - - 6xa | - - 4xa | - - 4xa | 6xa m w | 6xa m 5xw/w | m m 3xw | 3xa m 2xm | 3xa m 2xm | - - 3xw | w w 3xw | 3xa m/6xa w/6xa | 6xa 6xa 3xw/w | 1xa 2xa 6xa | 3xa 6xa m | - - 3xa | -/w -/w -/w | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa/m | - - 4xa | Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a Schlammspiegelmessung in Teichen alle 5a
[5 empty] | m³ |  | m | ml/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C | mg/l | ml/l | g/l | ml/g | m³ | cm | ml/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | [30 empty] | Besonderes ( z.B.Schlammabfuhr, Sondermessungen, Revisionen ) :
2 | [30 empty] | Datum
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | [30 empty] | Störungen mit Betriebsbeeinträchtigungen:
13 | [30 empty] | Datum
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 | [30 empty] | Meßgeräteprüfung:
24 | [30 empty] | Datum
25
26
27
28
29
30
31
Gesamt
Mittel
Wind in Beaufort: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [13 empty] | Schlüssel Zustand und Funktion der klärtechnischen Einrichtungen: M = Mangel oM = ohne Mangel | [7 empty] | Schlüssel Sichtkontrolle des Gewässers im Bereich der Einleitstelle: nm = nicht möglich M = Mangel oM = ohne Mangel
Entspricht km/h 0-1/1-5/6-11/12-19/20-28/29-38/39-49/50-61/62-74/75-88/89-102/103-117/>117
Wetterschlüssel: |  |  |  | 1 = trocken |  |  |  | 5 = Schneeschmelze | [23 empty] | gesehen (Bürgermeister oder Betriebsleiter) :
|  |  |  | 2 = Frost |  |  |  | 6 = Schneefall
|  |  |  | 3 = Regen |  |  |  | 7 = Regennachlauf
4 = Gewitter